## List1
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FUŽINE
TROŠKOVNIK
| 1. | CIJENIK ZA RADOVE PREGLEDA JAVNE RASVJETE
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. |  | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Građevinski radovi
1.1. | Drveni stupovi |  |  |  | kom | 1
1.2. | Armirano betonski stupovi |  |  |  | kom | 1
1.3. | Kandelaberi, stupovi i lukovi |  |  |  | kom | 1
1.4. | Zine konzole za svjetiljke i reflektore |  |  |  | kom | 1
1.5. | Zidni kabelski priključni ormarići |  |  |  | kom | 1
1.6. | Sidra |  |  |  | kom | 1
1.7. | Trasa nadzemnih vodova |  |  |  | m | 1
2. | Elektromontažni dio
2.1. | Kandelaberi, ostali metalni i dekorativni
| stupovi |  |  |  | kom | 1
2.2. | Zidni priključni ormarići |  |  |  | kom | 1
2.3. | Svjetiljke i reflektori |  |  |  | kom | 1
2.4. | Zračni vodovi javne rasvjete, prepone (zatege) |  |  |  | m | 1
2.5. | Kabelski vodovi javne rasvjete |  |  |  | m | 1
2.6. | Uklopni i mjerni uređaji javne rasvjete u
| razvodnim pločama |  |  |  | kom | 1
3. | Korištenje vozila
3.1. | Korištenje vozila (1 sat ) |  |  |  | h | 1
3.2. | Korištenje vozila (troškovi po pređenom
| kilometru ). |  |  |  | km | 1
UKUPNO
| 2. | CIJENIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Radovi na održavanju ( remontu) s korištenjem
| autokošare (12 m ) - po satu i cijena po pređenom |  |  |  | h | 1
| kilometru ). |  |  |  | km | 1
2. | Radovi na održavanju ( remontu) s korištenjem
| autokošare ( iznad 12 m ) - po satu i cijena po |  |  |  | h | 1
| pređenom kilometru ). |  |  |  | km | 1
3. | Demontaža svjetilje javne rasvjete |  |  |  | kom | 1
4. | Ožićenje armature ( svjetiljke, reflektora, svih tipova) |  |  |  | kom | 1
5. | Montaža samonosivog kabelskog snopa |  |  |  | m | 1
6. | Montaža nosača za stup ( oko za stup ) |  |  |  | kom | 1
7. | Montaža nosača za zid ( oko za zid ) |  |  |  | kom | 1
8. | Montaža zatezne stezaljke za samonosivi kabelski snop |  |  |  | kom | 1
9. | Montaža nosne stezaljkle, sa karikom za nosnu stezaljku |  |  |  | kom | 1
10. | Montaža nosača kutne stezaljke zajedno sa kutnom stezalj. |  |  |  | kom | 1
11. | Montaža izolirane stezaljke |  |  |  | kom | 1
12. | Spajanje uzemljenja |  |  |  | kom | 1
13. | Ugradnja i spajanje razvodne ploče u stupu - niši JR na
| fasadi ( potrebno ožićenje ) |  |  |  | kom | 1
14. | Izmjena osigurača u ormariću ili stupu |  |  |  | kom | 1
UKUPNO
| 3. | CIJENIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA - TEKUĆE ODRŽAVANJE
( bez materijala )
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Javna rasvjeta u sustavu zračne mreže
1.1. | Drveni stupovi
1.1.1. | Zamjena kompletne armature |  |  |  | kom | 1
1.1.2. | Zamjena žarulje |  |  |  | kom | 1
1.1.3. | Povećanje za svaki dodatni popravak ( zamjenu ) na stupu |  |  |  | kom | 1
1.1.4. | Zamjena zaštitnog stakla |  |  |  | kom | 1
1.2. | Betonski stupovi, prepone ili fasade
1.2.1. | Zamjena kompletne armature |  |  |  | kom | 1
1.2.2. | Zamjena žarulje |  |  |  | kom | 1
1.2.3. | Povećanje za svaki dodatni popravak ( zamjenu ) na stupu |  |  |  | kom | 1
1.2.4. | Zamjena zaštitnog stakla |  |  |  | kom | 1
2. | Samostalna instalacija javne rasvjete
2.1. | Stupovi, kandelaberi, fasade ili prepone ( do 12 m ) |  |  |  | kom | 1
2.1.1. | Zamjena kompletne armature |  |  |  | kom | 1
2.1.2. | Ožićenje stupa do 12 m + kabel 3x2,5 mm2 |  |  |  | kom | 1
2.1.3. | Izmjena automatskog osigurača |  |  |  | kom | 1
2.1.4. | Ožićenje stupa do 6 m + kabel 3x2,5 mm2 |  |  |  | kom | 1
2.1.5. | Montaža nosača za kandelaber |  |  |  | kom | 1
2.1.6. | Zamjena žarulje |  |  |  | kom | 1
2.1.7. | Povećanje za svaki dodatni popravak ( zamjenu ) na stupu |  |  |  | kom | 1
2.1.8. | Zamjena zaštitnog stakla |  |  |  | kom | 1
2.1.9. | Zamjena usponskog voda na stupu |  |  |  | kom | 1
2,1.10. | Zamjena usponskog voda na fasadi |  |  |  | kom | 1
2.2. | Ostali radovi
2.2.1. | Popravak kontakata na spojnoj ploči ( RPO ) |  |  |  | kom | 1
2.2.2. | Popravak kontakata na razvodnoj ploči |  |  |  | kom | 1
2.2.3. | Zamjena osigurača na stupu ili na razvodnoj ploči |  |  |  | kom | 1
2.2.4. | Postavljanje novog poklopca ( portele ) na stup ili kandelaber |  |  |  | kom | 1
2.2.5. | Zamjena vijka poklopca ( portele ) na stupu ili kandelaberu |  |  |  | kom | 1
2.2.6. | Čišćenje i pranje stakla i odsijaća |  |  |  | kom | 1
2.2.7. | Održavanje i priključenje ormarića za dekorativnu rasvjetu |  |  |  | kom | 1
UKUPNO
4. CIJENIK ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
( uključen prijevoz, rad i materijal )
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
Antikorozivna zaštita stupova, kandelabera i krakova
1. | Stup visine do 6 m |  |  |  | kom | 1
2. | Stup visine do 10 m |  |  |  | kom | 1
3. | Kandelaber visine do 10 m |  |  |  | kom | 1
4. | Zidni krak na fasadi |  |  |  | kom | 1
UKUPNO
5. CIJENIK ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Ručni iskop kanala u zemljištu A,B i C kategorije
| A kategorija |  |  |  | 1 m3 | 1
| B kategorija |  |  |  | 1 m3 | 1
| C kategorija |  |  |  | 1 m3 | 1
2. | Strojni iskop kanala u zemljištu A, B i C kategorije
| A kategorija sa pikamerom | a |  |  | 1 m3 | 1
| B kategorija |  |  |  | 1 m3 | 1
| C kategorija |  |  |  | 1 m3 | 1
3. | Uporaba semafora za iskop na mjestima gdje je to obavezno |  |  |  | 1 m | 1
4. | Zatrpavanje kanala bez nabijanja sa |  |  | ,sa sitnim materijalom iz
| iskopa |  |  |  | 1m3 | 1
5. | Zatrpavanje kanala bez nabijanja sa | kanala sa strojnim nabijanjem i ispitivanjem
| zbijenosti. Tražena zbijenost Mc=40 MN/m2 |  |  |  | 1m3 | 1
6. | Rasplaniranje preostalog materijala nakon zatrpavanja
| kanala |  |  |  | 1m3 | 1
7. | Odvoz preostalog materijala u sraslom stanju nakon
zagrtanja kanala s utovarom istog u kamion sa odvozom
| na deponij na udaljenosti do 10 km |  |  |  | 1 m3 | 1
8. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu |  |  |  | 1 m | 1
9. | Siječenje, razbijanje asfalta,bez obzira na debljinu |  |  |  | 1 m3 | 1
10. | Dobava i ugradnja asfalta
| a) lijevani asfalt |  |  |  | 1 m2 | 1
| b) BNHS (d= 5 cm) |  |  |  | 1 m2 | 1
| c) BNS (d = 6 cm) |  |  |  | 1 m2 | 1
| d) AB (d= 4 cm) |  |  |  | 1 m2 | 1
11. | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i šire |  |  |  | 1 m2 | 1
12. | Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po
| kanalu u sloju do 10 cm s prijenosom betona do 20 m |  |  |  | 1 m2 | 1
13. | Dobava i ugradba raznih vrsta betona ručnim prijenosom do
10 m
| beton MB-10 |  |  |  | 1 m3 | 1
| beton MB-15 |  |  |  | 1 m3 | 1
| beton MB-20 |  |  |  | 1 m3 | 1
14. | Izrada,postava i skidanje oplate za sve vrste betoniranja |  |  |  | 1 m2 | 1
15. | Dobava, izrada i ugradba armature |  |  |  | 1 kg | 1
16. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm |  |  |  | 1 m3 | 1
17. | Polaganje kabela po kanalu
| PP OO 4 x 10 mm2 |  |  |  | 1 m | 1
| PP OO 4 x 10 mm2 | 16 mm2 |  |  | 1 m | 1
| PP OO 4 x 25 mm2 |  |  |  | 1 m | 1
| PP OO 4 x 35 mm2 |  |  |  | 1 m | 1
| PP OO 4 x 95 mm2 |  |  |  | 1 m | 1
18. | Polaganje plastične trake upozorenja |  |  |  | 1 m | 1
19. | Polaganje PVC štitnika |  |  |  | 1 m | 1
20. | Polaganje pocinčane trake u kanal s razmatanjem i
| ispravljanjem trake |  |  |  | 1 m | 1
21. | Polaganje bakrenog užeta u kanal s razmatanjem užeta |  |  |  | 1 m | 1
22. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi u kanal na uzvedenu
podlogu
| cijevi O 110 mm |  |  |  | 1 m | 1
| cijevi O 125 mm |  |  |  | 1 m | 1
23. | Dobava i polaganje Fe cijevi u kanal na izvedenu podlogu
| cijevi O 110 mm |  |  |  | 1 m | 1
| cijevi O 125 mm |  |  |  | 1 m | 1
24. | Dobava i polaganje šljunka iznad cijevi na prekopima, sa
strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 MN/m2.U cijeni je
| i sloj šljunka 60 cm iznad cijevi. |  |  |  | 1 m3 | 1
25. | Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do
zbijenosti Mc=80 MN/m2.Debljina sloja 20 cm.Obračun po
| m2 izvedene površine i ispitanog modula stišljivosti |  |  |  | 1 m2 | 1
26. | Iskop i zagrtanje jame za jednostruki drveni stup bez obzira
naaa kat.zemljišta, sa odvozom suvišnog materijala
| jama H-8m; H-9m (0,75 m3) |  |  |  | 1 kom | 1
| jama H-10m; H-11m (0,80 m3) |  |  |  | 1 kom | 1
| jama H-12m (0,90 m3) |  |  |  | 1 kom | 1
27. | Iskop i zagrtanje jame za sidro bez obzira na kat.zemljišta,
| sa odvozom suvišnog materijala |  |  |  | 1 kom | 1
28. | Iskop i zagrtanje jame za poduporu bez obzira na kat.
| zemljišta,sa odvozom suvišnog materijala |  |  |  | 1 kom | 1
29. | Nabava,doprema i ugradnja kamena za učvršćivanje |  |  |  | 1 kom | 1
30. | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa
iskopom temelja bez obzira na kat.zemljišta,odvozom
iskopanog materijala, dobava betona MB-20,betoniranjem
temelja,postavom plastičnih cijevi O125 i koljena O 125, te
ugradbom armature i izradom dasaka na vrhu temelja,
zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom
| temelj H - 4 m; H - 5,5 (0,392 m3 - 0,648 m3) |  |  |  | 1 kom | 1
| temelj H - 6,5 m (0,392 m3 - 0,80 m3 |  |  |  | 1 kom | 1
| temelj H - 8,5 m; H - 10 m ( 1,00 m3 - 1,44 m3) |  |  |  | 1 kom | 1
31. | Izrada betonskog temelja za betonski stup,sa iskopom temelja
bez obzira na kategoriju zemljišta,odvozom iskopanog
materijala,dobavom betona MB-20,betoniranjem temelja,a
sve prema tip.HEP-a.Obračun po veličini betonskog bloka
| veličine do 1,00 m3 |  |  |  | 1 kom | 1
| veličine od 1,00 m3 - 2,00 m3 |  |  |  | 1 kom | 1
| veličine od 2,00 m3 - 3,00 m3 |  |  |  | 1 kom | 1
32. | Izrada betonskog temelja za Fe rešetkasti stup,sa iskopom
| temelja bez obzira na kat.zemljišta,odvozom iskopanog materijala |  |  | ljišta,odvozom iskopanog
materijala,dobavom betona MB-20,betoniranjem temelja,a
obrada kape cementnom glazurom.Zatrpavanje materijalom
iz iskopa.Obračun po veličini betonskog bloka
| veličina 80 x 80 x 160 cm |  |  |  | 1 kom | 1
| veličina 100 x 100 x 180 cm |  |  |  | 1 kom | 1
33. | Izrada betonske šahte 60 x 60 x 60 cm,ispred razvodnog
ormara,sa iskopom jame za šahtu,odvozom iskopanog
materijala,izradom oplate,dobavom betona MB-20,te
betoniranjem stijenki d=15 cm.U stijenkama ostaviti otvore za
| prolaz kabela O 110 mm,kom.6. Poklopac od šahte od AB sa |  |  | Poklopac šahte od AB sa
| ručkama za podizanje.Obračun po izvedenoj šahti. |  |  |  | 1 kom | 1
34. | Ručni prijenos tragačem iskopanog materijala,šljunka,
pijeska ili betona
| do 10 m.h. i 5 m.v. |  |  |  | 1 m3 | 1
| do 10 m.h. i 10 m.v. |  |  |  | 1 m3 | 1
35. | Izrada cementne glazure d=3 cm u cementnom mortu 1:3 |  |  |  | 1 m2 | 1
36. | Probijanje zida presjeka 40 x 40 cm, debljine zida do 50 cm
| u zidu od opeke |  |  |  | 1 kom | 1
| u zidu od betona ili kamena |  |  |  | 1 kom | 1
37. | Sječa drveća i rezanje, te uklanjanje sa trase kabela
| do O 10 cm |  |  |  | 1 kom | 1
| od O 10 cm do O50 cm |  |  |  | 1 kom | 1
| preko O 50 cm |  |  |  | 1 kom | 1
38. | Skidanje opeke s kabela |  |  |  | 1 kom | 1
39. | Izrada dimnjaka za kabelski spust, veličine 40x30 cm, iz
opeke d=12 cm, s izradom skele,cementnog šprica,te dobavom
i polaganjem pijeska po kabelu,izradom cementne glazure na
| kapi dimnjaka |  |  |  | 1 m | 1
40. | Štemanje utora za postavu glavnog voda u zidu veličine
5 x 5 cm.
| u zidu od opeke |  |  |  | 1 m | 1
| u zidu od betona ili kamena |  |  |  | 1 m | 1
41. | Krpanje šlica nakon polaganja glavnog voda,špric,gruba i
fina žbuka.Obračun po m zatvorenog kanala 5 x 5 cm
| u zidu od betona ili kamena |  |  |  | 1 m | 1
42. | Razni radovi u režiji
| prijevoz kamionom 7 t |  |  |  | 1 h | 1
| upotreba kompresora |  |  |  | 1 h | 1
| rad zidara |  |  |  | 1 h | 1
| rad radnika |  |  |  | 1 h | 1
43. | Podizanje,centriranje i učvršćivanje betonskog stupa (betonski
stup na gradilište dobrema naručilac
| težine do 2000 kg |  |  |  | 1 kom | 1
44. | Podizanje jednostrukog drvenog stupa
| H = 8 - 10 m |  |  |  | 1 kom | 1
| H = 11 - 14 m |  |  |  | 1 kom | 1
45. | Slaganje i postavljanje željezno rešetkastog stupa |  |  |  | 1 kg | 1
46. | Prijenos drvenih stupova po neravnom terenu do stupnih
mjesta na udaljenosti do 100 m
| H = 8 - 10 m |  |  |  | 1 kom | 1
| H = 11 - 14 m |  |  |  | 1 kom | 1
47. | Rad kamiona kipera do 6m3 sa dizalicom |  |  |  | 1 h | 1
48. | Rad auto košare na terenskom vozilu sa 4 pogona do 13 m visine |  |  |  | 1 h | 1
49. | Rad stroja Kombinirka za iskope i utovar |  |  |  | 1 h | 1
50. | Rad bagera do 4T za iskope i slično |  |  |  | 1 h | 1
UKUPNO
| 6. | CIJENE MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Žarulja R63 60W 230V E27 |  |  |  | kom | 1
2. | Žarulja VTF 80W |  |  |  | kom | 1
3. | Žarulja VTF 125W |  |  |  | kom | 1
4. | Žarulja VTF 250W |  |  |  | kom | 1
5. | Žarulja VTF 400W |  |  |  | kom | 1
6. | Žarulja dulux 18W-T G24-d2 |  |  |  | kom | 1
7. | Žarulja FC 36W/840 PL-L 4P 2G11 |  |  |  | kom | 1
8. | Žarulja NaVt 70/ I W |  |  |  | kom | 1
9. | Žarulja NaVt 70/ E W |  |  |  | kom | 1
10. | Žarulja NaVt 150 W |  |  |  | kom | 1
11. | Žarulja NaVt 250W |  |  |  | kom | 1
12. | žarulja NaVt 400W |  |  |  | kom | 1
13. | Žarulja metalhalogena HQI 70 W R7s |  |  |  | kom | 1
14. | Žarulja metalhalogena HQI 250 W E 40 |  |  |  | kom | 1
15. | Žarulja metalhalogena HQI 400 W E 40 |  |  |  | kom | 1
16. | Prigušnica za VTF 80 W |  |  |  | kom | 1
17. | Prigušnica za VTF 125 W |  |  |  | kom | 1
18. | Prigušnica za VTF 125 W zalivena |  |  |  | kom | 1
19. | Prigušnica za VTF 250 W |  |  |  | kom | 1
20. | Prigušnica za VTF 250 W zalivena |  |  |  | kom | 1
21. | Prigušnica za VTF 400 W |  |  |  | kom | 1
22. | Prigušnica za NaVt 70 W |  |  |  | kom | 1
23. | Prigušnica za NaVt 150 W |  |  |  | kom | 1
24. | Prigušnica za NaVt 250 W |  |  |  | kom | 1
25. | Prigušnica za NaVt 400 W |  |  |  | kom | 1
26. | Prigušnica 18 W za Dulux T |  |  |  | kom | 1
27. | Prigušnica 36 W za FC 36 W PL-L |  |  |  | kom | 1
28. | Propaljivač za NaVt 150 W |  |  |  | kom | 1
29. | Propaljivač za NaVt 250-400 W |  |  |  | kom | 1
30. | Grlo porculan E 27 |  |  |  | kom | 1
31. | Grlo porculan E 40 |  |  |  | kom | 1
32. | Grlo metalno E 40 |  |  |  | kom | 1
33. | Patrona osigurača D II 6A ili 10A tip DZ |  |  |  | kom | 1
34. | Topljivi umetak osigurača FRA 10A |  |  |  | kom | 1
35. | Topljivi umetak osigurača PMV 10A |  |  |  | kom | 1
36. | Topljivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A |  |  |  | kom | 1
37. | Topljivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A |  |  |  | kom | 1
38. | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10 A |  |  |  | kom | 1
39. | Tijelo osigurača D II DZ porculan |  |  |  | kom | 1
40. | Kapa osigurača D II |  |  |  | kom | 1
41. | Tijelo osigurača DO 1 porculan |  |  |  | kom | 1
42. | Kapa osigurača DO 1 |  |  |  | kom | 1
43. | Kabel PPOO 4x10 mm2 |  |  |  | m | 1
44. | Kabel PPOO 4x16 mm2 |  |  |  | m | 1
45. | Kabel PPOO 4x 25 mm2 |  |  |  | m | 1
46. | Kabel PPOO A 4x16 mm2 |  |  |  | m | 1
47. | Kabel PPOO A 4x 25 mm2 |  |  |  | m | 1
48. | Kabel PPOO A 4x 35 mm2 |  |  |  | m | 1
49. | Kabel PP 41 4x16 mm2 |  |  |  | m | 1
50. | Kabel PP 41 4x25 mm2 |  |  |  | m | 1
51. | Kabel PP 41 4x35 mm2 |  |  |  | m | 1
52. | Kabel PP 41 A 4x16 mm2 |  |  |  | m | 1
53. | Kabel PP 41 A 4x25 mm2 |  |  |  | m | 1
54. | Kabel PP 41 A 4x35 mm2 |  |  |  | m | 1
55. | Kabel PGP 3x1,5 mm2 ( PP-Y ) |  |  |  | m | 1
56. | Kabel PGP 3x2,5 mm2 ( PP-Y ) |  |  |  | m | 1
57. | Vodić Cu P 2,5 mm2 |  |  |  | m | 1
58. | Vodić Cu P/F 6 mm2 mm2 |  |  |  | m | 1
59. | FeZn traka 30x4 mm |  |  |  | kg | 1
60. | Uže Cu 50 mm2 |  |  |  | kg | 1
61. | Crvena traka upozorenja za energetski kabel |  |  |  | kg | 1
62. | PVC štitnik GAL crveni |  |  |  | kom | 1
63. | Križna spojnica 60x60 mm |  |  |  | kom | 1
64. | Križna spojnica 90x90 mm |  |  |  | kom | 1
65. | Kabelski završetak Raychem za kabele izol. umjet.masom i
| presjekom vodića 6-35 mm2 |  |  |  | kom | 1
66. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umjet. masom i
| presjekom vodića 6-16 mm2 |  |  |  | kom | 1
67. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umjet. masom i
| presjekom vodića 25-50 mm2 |  |  |  | kom | 1
68. | Stopica Cu za prešanje 10 mm2 vijak 8 mm |  |  |  | kom | 1
69. | Stopica Cu za prešanje 16 mm2 vijak 8 mm |  |  |  | kom | 1
70. | Stopica Cu za prešanje 25 mm2 vijak 8 mm |  |  |  | kom | 1
71. | Stopica Cu za prešanje 50 mm2 vijak 8 mm |  |  |  | kom | 1
72. | Stopica AlCu za prešanje 25 mm2 vijak 8 mm |  |  |  | kom | 1
73. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm2 |  |  |  | kom | 1
74. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm2 |  |  |  | kom | 1
75. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 25 mm2 |  |  |  | kom | 1
76. | Vezni tuljak Al 1-10 kV 25 mm2 |  |  |  | kom | 1
77. | Kabel Elkalex XOO A 2x16 mm2 |  |  |  | m | 1
78. | Kabel Elkalex XOO A 4x16 mm2 |  |  |  | m | 1
79. | Stezaljka zatezna za Elkalex 4x 16 mm2 |  |  |  | kom | 1
80. | Kompresiona stezaljka za 16 mm2 |  |  |  | kom | 1
81. | Plastificirani remen |  |  |  | kom | 1
82. | Ovjesna kolotura ili klizač |  |  |  | kom | 1
83. | Izolirana vijčana strujna stezaljka DPZ-2 |  |  |  | kom | 1
84. | Vijak sa zatvorenim okom za stup M12 / 350 |  |  |  | kom | 1
85. | Stup betonski N 9 |  |  |  | kom | 1
86. | Stup betonski NO 9 |  |  |  | kom | 1
87. | Stup betonski K9 |  |  |  | kom | 1
88. | Stup betonski Z 9 |  |  |  | kom | 1
89. | Stup betonski N 10 |  |  |  | kom | 1
90. | Stup drveni impregnirani 9 m |  |  |  | kom | 1
91. | Stup drveni impregnirani 10 m |  |  |  | kom | 1
92. | Stup čelični vrućecinčani h=3+0,5 m |  |  |  | kom | 1
93. | Stup čelični vrućecinčani h=4+0,5 m |  |  |  | kom | 1
94. | Stup čelični vrućecinčani h=5+0,5 m |  |  |  | kom | 1
95. | Stup čelični vrućecinčani h=7+0,5 m |  |  |  | kom | 1
96. | Stup čelični vrućecinčani h=10 m |  |  |  | kom | 1
97. | Stup čelićni h=12 m |  |  |  | kom | 1
98. | Stup plastični poliesterski h=4+0,5 m |  |  |  | kom | 1
99. | Stup dekorativni PORT 2P H3 Metalko |  |  |  | kom | 1
100. | Dekorativna zidna konzola PORT 3C Metalco |  |  |  | kom | 1
101. | Kugla PVC fi 400 sa otvorom 155 mm-izrez |  |  |  | kom | 1
102. | Kugla PVC fi 500 sa otvorom 186 mm-izrez / navoj |  |  |  | kom | 1
103. | Zaštitno pleksi staklo za Kn 133 i Kn 143 Tivoli d=65 mm |  |  |  | kom | 1
104. | Aluminijski poklopac za Kn 133 i Kn 143 Tivoli |  |  |  | kom | 1
105. | Svjetiljka TEP KN 143 2x70 W NaVt |  |  |  | kom | 1
106. | Svjetiljka TEP KN 133-1250 za 250 W VTF |  |  |  | kom | 1
107. | Svjetiljka TEP KN 133-1150 za 150 W Navt |  |  |  | kom | 1
108. | Svjetiljka Elektrokovina tip UN 570-1070 NI-NaVt 70 W |  |  |  | kom | 1
109. | Svjetiljka Elektrokovina tip CX 6236-1150 NR/H |  |  |  | kom | 1
110. | Svjetiljka Elektrokovina tip CX 6236-1070 NR/H |  |  |  | kom | 1
111. | Svjetiljka Elektrokovina tip ST 50 za VTF 125 |  |  |  | kom | 1
112. | Svjetiljka Elektrokovina tip UL 670-1125 sa kuglom iz PC |  |  |  | kom | 1
113. | Svjetiljka Elektrokovina tip UD 1283-2070 N |  |  |  | kom | 1
114. | Svjetiljka Siteco Elektrokovina tip Lanterna 5 NA 524 2-1 MS
| 21 crna |  |  |  | kom | 1
115. | Siemens Siteco Elektrokovina-raster tip 5 NA 520 0-0 NS |  |  |  | kom | 1
116. | Svjetiljka TEP KR 158 UFO-70 W |  |  |  | kom | 1
117. | Zaštitno staklo W 200 |  |  |  | kom | 1
118. | Svjetiljka Disano FARO mod. 1237-VTF80 |  |  |  | kom | 1
119. | Svjetiljaka PHILIPS Selenium SGP 340 SON-T 70W IIFG |  |  |  | kom | 1
120. | Svjetiljaka PHILIPS Selenium SGP 340 SON-T 150W IIFG |  |  |  | kom | 1
121. | Svjetiljaka PHILIPS Selenium SGP 340 SON-T 250W IIFG |  |  |  | kom | 1
122. | Svjetiljka PHILIPS mod.HPS 100 2x36 W PL-L |  |  |  | kom | 1
123. | Svjetiljka PHILIPS URBANA-tijelo ESP 300 SON-T 150W
124. | IC HSH |  |  |  | kom | 1
125. | Svjetiljka SIMES tip S.4829 za Dulux 18 W |  |  |  | kom | 1
126. | Svjetiljka Disano POLAR mod. 1202 za NaVt 70 w |  |  |  | kom | 1
127. | Reflektor Tecno asym JM-T 400W IP54 230V |  |  |  | kom | 1
128. | Svjetiljka stupna DEKOR tip MAUN Al 2x18W niska |  |  |  | kom | 1
129. | Svjetiljka stupna DEKOR tip MAUN Al 2x18W visoka |  |  |  | kom | 1
130. | Konzolna obujmica pocinč. fi 60/700 mm za betonski stup
131. | Krak za LVC 08 fi 42/350 mm za drveni stup |  |  |  | kom | 1
132. | Priključna pločica stupa RPO 4 |  |  |  | kom | 1
133. | Priključna pločica stupa EKM 1272-2d2 |  |  |  | kom | 1
134. | Priključna pločica stupa EKM 2020-2d1 |  |  |  | kom | 1
135. | Luksomat sa foto okom |  |  |  | kom | 1
136. | Svjetiljka Disano Musa 1791 50W + nasadnik za stup 364 |  |  |  | kom | 1
137. | Svjetiljka Disano Musa 1791 70W + nasadnik za stup 364 |  |  |  | kom | 1
138. | Svjetiljka Disano Musa 1791 100W + nasadnik za stup 364 |  |  |  | kom | 1
139. | Svjetiljka Disano Musa 1791 150W + nasadnik za stup 364 |  |  |  | kom | 1
140. | TIVOLI KN-148, 2x 125 VTF |  |  |  | kom | 1
141. | TIVOLI KN-148 A, 2x 70 Na Vt |  |  |  | kom | 1
142. | GAMALUX LVC 06/70 |  |  |  | kom | 1
143. | GAMALUX LVC- 06/150 |  |  |  | kom | 1
144. | GAMALUX LVC- 16/250 |  |  |  | kom | 1
145. | MAGISTRALA SN-1600 A 250 VTF |  |  |  | kom | 1
146. | MAGISTRALA SN-1600 A 250 Na Vt |  |  |  | kom | 1
147. | Žarulja štedna 23W e-27 |  |  |  | kom | 1
148. | Svjetiljka C-luce Avangarde XL SHP-T 1x250 E40 |  |  |  | kom | 1
149. | Svjetiljka C-luce Avangarde PLUS SHP-T 1x150 E40 |  |  |  | kom | 1
150. | Svjetiljka C-luce Avangarde PLUS SHP-T 1x70 E40 |  |  |  | kom | 1
151. | Vijak s maticom MS M8x60 |  |  |  | kom | 1
152. | LED sijalica 9 w - grlo E27 energetska klasa A+ |  |  |  | kom | 1
153. | LED sijalica 23 w - grlo E27 - oznaka T4 4U E27 23W |  |  |  | kom | 1
154. | Konverter električnog grla E40 na E27 za snagu do 75 w |  |  |  | kom | 1
UKUPNO
|  | 7. | POTROŠNI MATERIJAL
Red |  | OPIS RADOVA |  |  | Jed. | God. | Jed.
broj |  |  |  |  | mjere | kol. | cijena | PDV | Ukupno
1. | Sprej WD 40 |  |  |  | kom | 1
2. | Silikonska mast |  |  |  | kg | 1
3. | Silikonski kit |  |  |  | kom | 1
4. | Perforirana traka pocinčana |  |  |  | kom | 1
5. | Gips |  |  |  | kg | 1
6. | Kontakt sprej |  |  |  | kom | 1
7. | Odvijač sprej |  |  |  | kom | 1
8. | Izolir vrpca plastična 19x10 m |  |  |  | kom | 1
9. | Inox čelićna traka BAND-IT |  |  |  | kolut | 1
10. | Kopča za BAND-IT traku |  |  |  | kom | 1
UKUPNO
SVEUKUPNO GODIŠNJE ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) =
| PONUDITELJ: | [6 empty] | DATUM: